## Solar System Device1 Calculate
勁電科技 陰雨天集能型 太陽能系統評估計算公式 (磷酸鐵鋰電池)
分項 | 單一設備 耗電量 |  | 日夜耗電 時間定義 |  | 日夜 耗電量 |  | 1天24小時 總耗電量 W | 預計陰雨天 使用天數 | 設備運作 |  | 3年電池老化 衰減加計比率 磷酸鐵鋰3年 降到90%計算 | 營運設計 |  | 需鐵鋰電池 設計容量 Ah 以12.8V電壓定義 | 太陽能充電 時數定義 以最低日照時間定義 | 需太陽能電池 設計總瓦數 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 |  |  | 3 | 天 |  | 3 | 天
| 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 耗電量 W | 耗電量 W |  |  | 總耗電量 W |  |  | 總耗電量 W
藍色區域 請填入數據 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 102 | 102 | 3 | 306 |  | 120% | 367.2 |  | 28.6875 | 4 | 143.4375 | 3年內都不需 更換電池
備註1:勁電科技 陰雨天集能型太陽能系統,AM 09:00 ~ PM 04:00的日間時段,即使是陰雨天情況下,都可能透過收集少量的太陽能電力,對負載設備進行運作的電力供應及對電池進行充電
備註2:因應您當地架設太陽能系統的日照環境差異,必要時須調整日間耗電時間定義(如設定為2);若您的設備耗電量超過6W/H,也建議於日間耗電時數增加時數定義(陰天發電量有時低於6W/H)
備註3:因應您當地架設太陽能系統的低溫環境差異,請參考磷酸鐵鋰電池低溫放電容量,進行增加備援電力容量加成或進行電池加溫保護工程(埋於地下或加強包覆保溫) -10°C :電池容量 60% & -20°C :電池容量 48%
一般型 太陽能系統評估計算公式 (深循環鉛酸膠體蓄電池)
分項 | 單一設備 耗電量 |  | 日夜耗電 時間定義 |  | 日夜 耗電量 |  | 1天24小時 總耗電量 W | 預計陰雨天 使用天數 | 設備運作 |  | 3年電池老化 衰減加計比率 深循環鉛酸電池1年 降到70%計算 | 營運設計 |  | 需鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 太陽能充電 時數定義 以最低日照時間定義 | 需太陽能電池 設計總瓦數 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 |  |  | 3 | 天 |  | 3 | 天
| 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 耗電量 W | 耗電量 W |  |  | 總耗電量 W |  |  | 總耗電量 W
橘色區域 自動填入 | 3 | 6 | 7 | 17 | 21 | 102 | 123 | 3 | 369 |  | 180% | 664.2 |  | 55.35 | 4 | 259.4531 | 3年至少需 更換3次電池
Ps: 一般鋰電池的計算公式與深循環電池計算方式相似'可比照此計算公式
一般型 太陽能系統評估計算公式 (鉛酸蓄電池)
分項 | 單一設備 耗電量 |  | 日夜耗電 時間定義 |  | 日夜 耗電量 |  | 1天24小時 總耗電量 W | 預計陰雨天 使用天數 | 設備運作 |  | 3年電池老化 衰減加計比率 鉛酸電池0.5年 降到50%計算 | 營運設計 |  | 需鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 太陽能充電 時數定義 以最低日照時間定義 | 需太陽能電池 設計總瓦數 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 |  |  | 3 | 天 |  | 3 | 天
| 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 09:00-16:00 | 17:00-08:00 | 耗電量 W | 耗電量 W |  |  | 總耗電量 W |  |  | 總耗電量 W
紅色區域 自動填入 | 3 | 6 | 7 | 17 | 21 | 102 | 123 | 3 | 369 |  | 220% | 811.8 |  | 67.65 | 4 | 317.1094 | 3年至少需 更換6次電池